**СОГЛАСОВАНО**

**Директор Департамента по социальной защите населения Администрации городского округа город Рыбинск**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Б. Куликов**

**«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.**

**УТВЕРЖДАЮ**

**Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 31**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.Д. Салова**

**«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.**

**СОГЛАСОВАНО**

**Директор Департамента образования Администрации городского округа город Рыбинск**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.А. Брядовая**

**«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.**

**ПЛАН**

**мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 31**(помещение площадью 44,1 кв.м. расположенного на 1 этаже отдельно стоящего здания в два этажа по адресу:
г. Рыбинск, ул. Блюхера, д. 11 а)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | КатегорияМГН(буквенное обозначение) | Срок проведения работ (год) и этап работы\* | Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования) | Примечание (дата контроля и результата) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I.СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и представляемым в нем услугам |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капительного ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «Б») | Все категории | 2023(1этап) | \_ |  |
| 2 | Осуществление строительства/ реконструкции/капительного ремонта объекта (по варианту «Б») | Все категории | \_ | \_ |  |
| 3\*\* | Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения\ инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «Б»)  | \_ | \_ | \_ |  |
| 3.1 | **По территории объекта:** |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Ремонтные работы:1. Ремонт асфальтового покрытия.(пункт 5.1.11 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).
 | С,К | 2024(1 этап) | - |  |
| 3.1.2 | **Приобретение технических средств:**1. Установка наружной лестницы, козырьков, пандусного съезда, поручней, обустройство входной площадки перед дверью основного входа, дверь меньше 90 см, установка вертикальногоподъемника.(пункт 6.1 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).
 | С,К | 2024(1 этап) | - |  |
| 3.2 | **По путям движения внутри здания:** |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Ремонтные работы:1. Установка предупреждающих тактильно-контрастных указателей, дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах во входной группе 1 этажа (пункт 6.1.5; 6.2.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).
 | С,К | 2025(2 этап) | \_ |  |
| 3.3.2 | Приобретение технических средств: | - | - | - |  |
| 3.4 | **По зонам целевого назначения здания** (целевого посещения объекта): |  |  | \_ |  |
| 3.4.1 | Ремонтные работы:1. Установка предупреждающих тактильно-контрастных указателей (пункт 6.2.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).
 | С | 2025(2 этап) | \_ |  |
| 3.4.2 | Приобретение технических средств: | - | - | - |  |
| 3.5 | **По санитарно-гигиеническим помещениям:** |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Ремонтные работы:1. Установка предупреждающих тактильно-контрастных указателей (пункт 6.2.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).
2. Установка стационарных и откидных опорных поручней. В кабине сбоку от унитаза установка крючков для одежды, костылей и других принадлежностей (пункт 6.3.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).
3. Установка у дверей блоков в санузел информационных табличек помещений (в том числе рельефных), расположенных на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери (пункт 6.3.6 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).
4. Установка С– и П– образных ручек для открывания и закрывания дверей в санузле, которые позволяют инвалиду управлять ими одной рукой и не потребует применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье (пункт 6.4.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).
 | СОСО | 2025(2 этап)2025(2 этап)2025(2 этап)2025(2 этап) | \_\_\_\_ |  |
| 3.5.2 | Приобретение технических средств адаптации: | - | - | - |  |
| 3.6 | **По системе информации на объекте** – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов: |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте | \_ | \_ | \_ |  |
| 3.6.2 | Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а так же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями:1. Установка визуальной информации: информационного табло типа «бегущая строка», телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковых и /или тактильных и с речевым дублированием информации микросхем для посетителей с нарушением зрения. (пункт 6.5.4, 6.5.7 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).
2. Установка информирующих тактильных табличек для людей с нарушение зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, которые должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. (пункт 6.5.9 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).
 | С,ГС | 2025(2 этап)2025(2 этап) | \_\_ |  |
| 3.6.3 | Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места для ожидания | \_ | \_ | \_ |  |
| 3.6.4 | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия | Все категории | 2030(3 этап) | \_ |  |
| 3.6.5 | Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерская служба, инфо-киоск) | Все категории | \_ | \_ |  |
| 3.7 | **По путям движения к объекту** (от остановки транспорта): |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту. | \_ | \_ | \_ |  |
| 3.7.2 | **Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта** | Все категории | \_ | \_ |  |
| II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ |
| 1 | **Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте** путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К,О,С) | К,О,С | При необходимости | \_ |  |
| 1.1 | Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам | Все категории | Не реже 1 раза в год | \_ |  |

\*мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые - капитальный ремонт/ реконструкция/ строительство нового здания).

\*\*мероприятия, указанные **в п.3 раздела I** (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов.

**Согласовано без замечаний/с замечаниями**
 (ненужное зачеркнуть)Замечания и предложения со стороны представителя общественной организации инвалидов:
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

СОГЛАСОВАНО

**Председатель Рыбинского отделения
Всероссийского общества слепых**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.И.Салдина
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (координаты для связи)
дата согласования «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.